## Slide 1: Meeting 10.01.2023
Dynamische Energieaufteilung in Energiegemeinschaften

## Slide 4: Aufteilungslogik
Einspeisung >= Verbrauch
  positive Flexibilität >= Überschuss (kann nicht verbraucht werden  Meldung)
    jeder erhält Flexibilität
  positive Flexibilität < Überschuss
    Flexibilität wird anteilsmäßig aufgeteilt
Einspeisung < Verbrauch
  negative Flexibilität >= Mangel
    jeder erhält Flexibilität
  negative Flexibilität < Mangel (Mangel kann nicht ausgeglichen werden)
    Mangel wird anteilsmäßig aufgeteilt
    Optimierung (siehe nächste Folie)

## Slide 5: Optimierung Mangel
feed-in: 5 kWh
sum consumption: 10 kWh
  Member 1: 2 kWh | 1 kWh
  Member 2: 3 kWh | 0 kWh
  Member 3: 5 kWh | -3 kWh
separation (feed in * consumption member / sum consumption)
  Member 1: 1 kWh
  Member 2: 1.5 kWh
  Member 3: 2.5 kWh  OPTIMIZATION (2 kWh would be also enough through the flexibility)
OPTIMIZATION
  does every member need it's assigned load?
  if not: separate the opened load (0.5 kWh in example above) to the other members
REPEAT

## Slide 6: Kennzahlen
verwendete Vorhersage
  zugewiesene Strommenge
  ODER zugewiesene Strommenge < vorhergesagte Strommenge
    vorhergesagte Strommenge
Gute Vorhersage
  +/- 10% von Vorhersage
Relevanz
  minimale Einspeisung: 100 Wh
Monitoring-Intervall: 5 Minuten
  schlechte Vorhersage oder Raspberry offline
Aufteilungs-Intervall: 1 Stunde
  10 Minuten vor vollen Stunde: Vorhersagen von Raspberrys abfragen (DUMMY: Vorstunde)
  5 Minuten vor vollen Stunde: Aufteilung/Vorhersage an Handys senden (falls relevant)
  volle Stunde: finalisierte Aufteilung/Vorhersage an Handys senden

## Slide 7: Mockup
Link

## Slide 8
TODO: New
TODO: Final

## Slide 9
TODO: Non-Compliance

## Slide 10
TODO: In-App